## Лист1
ЕСМ | Дейности и Материали | Единична цена, лв/м2, др. | м2, м3, др. | Суб-тотал по конкретната ЕСМ, лв
ЕСМ 01 | Стени Полагане на т/из от EPS-F с дебелина 100 мм, коеф. топлопроводност λ = 0,031 W/m.K. 1. Закупуване и доставка на материали 2. Труд за: - изграждане скеле - залепване и подравняване на топлоизолационните платна - дюбелиране - монтаж на ръбохранители - нанасяне на шпакловка, закрепване на армиращата мрежа. - нанасяне на фасадна минерална мазилка - извозване отпадъци |  |  | 0
ЕСМ 02 | Покрив Полагане на т/из от EPS-F с дебелина 50 мм, коеф. топлопроводност λ = 0,031 W/m.K под покривното пространство. |  |  | 0
ЕСМ 03 | Под Полагане на т/из от XPS с дебелина 110 мм, коеф. топлопроводност λ = 0,031 W/m.K. |  |  | 0
ЕСМ 04 | Подмяна на прозорци и врати 1. Демонтаж на старата амортизирана нискоефективна дограма. 2. Монтиране на нова високоефективна PVC 7-камерна дограма с 3-слоен стъклoпакет. 3. Коеф.топлопрем. U= /<1,40 W/m2K |  |  | 0
ЕСМ 05 | Подмяна на климатици 1. Демонтаж на стари климатици. 2. Монтиране на нови климатици. 3. В цената не са включени допълнителни материали и труд. |  |  | 0
ЕСМ 06 | Замяна на Котел на нафта с Котел на дърв.пелети 1. Демонтаж на стар котел. 2. Монтиране на нов котел. |  |  | 0
ЕСМ 07 | ФЕЦ (Фотоволтаична електроцентрала) 1. Доставка, монтаж. 2. Пускане в експлоатация. Генериране на ел.енергия за собствена консумация. Инсталирана ел.мощност ............ kWpeak. |  |  | 0
ЕСМ 08 | СЛИН (Слънчева инсталация) за термално загряване на БГВ (Битова гореща вода) Инсталирана топлинна мощност ........ kW. |  |  | 0
ЕСМ 09 | Термопомпа за отопление и загряване БГВ (Битова гореща вода) Инсталирана ел.мощност ......... kW. 1. Доставка, монтаж на агрегат, тръбопроводна система, конвектори. 2. Пускане в експлоатация. |  |  | 0
ЕСМ 10 | Автоматизация и контрол за консумацията на ел.енергия Монтиране на контролен електромер за мониторинг и контрол на консумацията на ел.енергия в сградата. |  |  | 0
ТОТАЛ, лв без ДДС |  |  |  | 0